## Preliminary
microSievert | Average over 1 minute
45cm |  | 15cm |  | 20cm
Source(collimated-20cm)(microsieverts) |  | source(collimated-10cm)(microsieverts) |  | source(uncollimated-4.5cm)(microsieverts)
0.18 |  | 1.05 |  | 1.81
0.2 |  | 1 |  | 1.34
0.22 |  | 1.22 |  | 1.23
BG |  | 1.16 |  | 1.55
0.9
0.3
0.6
1.81e-06
0.0001086
0.0025
0.04344

## collimated
DOSEMETER
COLLIMATED
NO SHIELD
Distance from source | 22cm |  | μSv/hr | μ | σ | [8 empty] | 2.1133
Collimating tube length | 8cm | Dose Rate | 2.3 | 2.1133 | 0.15858
Time interval | 1 min |  | 2.13 | 2.1133 | 0.15858
|  |  | 2.27 | 1.7962
2.06
1.87
2.05
|  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | LSF Fit parameters for Fe Shield |  |  | (in cm) |  |  |  |  | 2.11 | 0.15858
|  |  | μSv/hr | 6.5 | 0.05 |  | μSv/hr | 9.6 | 0.05 | [8 empty] | 1.6117 | 0.090646
|  | Dose Rate | 1.6 | μ | σ | Dose Rate | 1.56 | μ | σ | NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE | [7 empty] | 1.53 | 0.093381
|  |  | 1.67 | 1.6117 | 0.090646 |  | 1.62 | 1.53 | 0.093381 | 1 Constant -5.20145e-03 4.38842e-02 2.12861e-05 -1.55679e-03 | [7 empty] | 1.2633 | 0.10652
|  |  | 1.61 | 1.4304 |  |  | 1.61 | 1.3432 |  | 2 Slope -3.85140e-01 2.61140e-02 1.26623e-05 1.33165e-03 | [7 empty] | 0.89 | 0.069857
|  |  | 1.47 |  |  |  | 1.54 | [10 empty] | 0.645 | 0.13065
|  |  | 1.74 |  |  |  | 1.48 |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | 0.55333 | 0.04274
|  |  | 1.58 |  |  |  | 1.37
[10 empty] | Thickness | Norm DsRt | error |  |  |  | Thickness(x, cm) | f(x) | μ |  | B(t, E)
|  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | 0 | 0.99842 | 0.075036 |  |  |  | 0 | 1 | 0.38514 |  | 0.99842
|  |  | μSv/hr | 13 | 0.05 |  | μSv/hr | 20.1 | 0.05 | 0.65 | 0.76262 | 0.042892 |  |  |  | 0.65 | 0.77854 |  |  | 0.97956
|  | Dose Rate | 1.27 | μ | σ | Dose Rate | 0.86 | μ | σ | 0.96 | 0.72397 | 0.044187 |  |  |  | 0.96 | 0.69092 |  |  | 1.0478
|  |  | 1.23 | 1.2633 | 0.10652 |  | 0.98 | 0.89 | 0.069857 | 1.3 | 0.59779 | 0.050404 |  |  |  | 1.3 | 0.60612 |  |  | 0.98626
|  |  | 1.12 | 1.0503 |  |  | 0.87 | 0.75029 |  | 2.1 | 0.42114 | 0.033055 |  |  |  | 2.1 | 0.44539 |  |  | 0.94553
|  |  | 1.26 |  |  |  | 0.78 |  |  | 2.93 | 0.30521 | 0.061823 |  |  |  | 2.93 | 0.32353 |  |  | 0.94336
|  |  | 1.45 |  |  |  | 0.94 |  |  | 3.57 | 0.26183 | 0.020224 |  |  |  | 3.57 | 0.25285 |  |  | 1.0355
|  |  | 1.25 |  |  |  | 0.91
|  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm)
|  |  | μSv/hr | 29.3 | 0.05 |  | μSv/hr | 35.7 | 0.05
|  | Dose Rate | 0.63 | μ | σ | Dose Rate | 0.52 | μ | σ
|  |  | 0.66 | 0.645 | 0.13065 |  | 0.5 | 0.55333 | 0.04274
|  |  | 0.62 | 0.3837 |  |  | 0.58 | 0.46785
|  |  | 0.86 |  |  |  | 0.55
|  |  | 0.45 |  |  |  | 0.62
|  |  | 0.65 |  |  |  | 0.55
UNCOLLIMATED
NO SHIELD
Distance from source | 22cm |  | μSv/hr | μ | σ
Collimating tube length | 0cm | Dose Rate | 2.47 | 2.5267 | 0.078145
Time interval | 1 min |  | 2.54 |  | 0.078145
2.53
2.67
2.5
2.45
|  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | LSF Fit parameters for Fe Shield |  |  | (in cm)
|  |  | μSv/hr | 6.5 | 0.05 |  | μSv/hr | 9.6 | 0.05
|  | Dose Rate | 1.98 | μ | σ | Dose Rate | 2.04 | μ | σ | NO. NAME VALUE ERROR SIZE DERIVATIVE
|  |  | 2.05 | 2.085 | 0.16502 |  | 2.19 | 1.97 | 0.16211 | 1 Constant 2.06260e-03 2.71336e-02 1.73350e-05 -7.12123e-05
|  |  | 1.91 | 1.755 |  |  | 1.81 | 1.6458 |  | 2 Slope -2.88096e-01 1.40934e-02 9.00425e-06 -6.75547e-04
|  |  | 1.99 | 2.415 |  |  | 1.75 | [9 empty] | uncol | col
|  |  | 2.3 |  |  |  | 2.01 |  |  | 0.39578 | Thick (cm) | Norm DSrt | error |  | exp(-mut) | Norm DSrt | B(t,E) | B(t, E) | empirical fit
|  |  | 2.28 |  |  |  | 2.02 |  |  |  | 0 | 1 | 0.030928 |  | 1 | 1 | 1 | 0.99842 | 1
[11 empty] | 0.65 | 0.8252 | 0.065309 |  | 0.77854 | 0.8252 | 1.0599 | 0.97956 | 1.065
|  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm) |  |  | 0.96 | 0.77968 | 0.06416 |  | 0.69092 | 0.77968 | 1.1285 | 1.0478 | 1.096
|  |  | μSv/hr | 13 | 0.05 |  | μSv/hr | 22.5 | 0.05 |  | 1.3 | 0.66491 | 0.045126 |  | 0.60612 | 0.66491 | 1.097 | 0.98626 | 1.13
|  | Dose Rate | 1.71 | μ | σ | Dose Rate | 1.32 | μ | σ |  | 2.25 | 0.52573 | 0.043023 |  | 0.42039 | 0.52573 | 1.2506 | 0.94553 | 1.225
|  |  | 1.48 | 1.68 | 0.11402 |  | 1.22 | 1.3283 | 0.1087 |  | 2.93 | 0.44525 | 0.018351 |  | 0.32353 | 0.44525 | 1.3762 | 0.94336 | 1.293
|  |  | 1.8 | 1.452 |  |  | 1.41 | 1.1109 |  |  | 3.57 | 0.34103 | 0.019617 |  | 0.25285 | 0.34103 | 1.3487 | 1.0355 | 1.357
|  |  | 1.73 |  |  |  | 1.29
|  |  | 1.62 |  |  |  | 1.23
|  |  | 1.74 |  |  |  | 1.5
|  | Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm)
|  |  | μSv/hr | 29.3 | 0.05 |  | μSv/hr | 35.7 | 0.05
|  | Dose Rate | 1.16 | μ | σ | Dose Rate | 0.86 | μ | σ
|  |  | 1.2 | 1.125 | 0.046368 |  | 0.95 | 0.86167 | 0.049565
|  |  | 1.08 | 1.0323 |  |  | 0.83 | 0.76254
|  |  | 1.09 |  |  |  | 0.88
|  |  | 1.12 |  |  |  | 0.84
|  |  | 1.1 |  |  |  | 0.81

## uncollimated
NO SHIELD
| μSv/hr | μ | σ
Dose Rate | 2.3 | 2.1133 | 0.15858
2.13
2.27
2.06
1.87
2.05
Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm)
| μSv/hr | 6.5 | 0.05 |  | μSv/hr | 9.6 | 0.05
Dose Rate | 1.6 | μ | σ | Dose Rate | 1.56 | μ | σ
| 1.67 | 1.6117 | 0.090646 |  | 1.62 | 1.53 | 0.093381
| 1.61 | 1.4304 |  |  | 1.61 | 1.3432
| 1.47 |  |  |  | 1.54
| 1.74 |  |  |  | 1.48
| 1.58 |  |  |  | 1.37
Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm)
| μSv/hr | 13 | 0.05 |  | μSv/hr | 20.1 | 0.05
Dose Rate | 1.27 | μ | σ | Dose Rate | 0.86 | μ | σ
| 1.23 | 1.2633 | 0.10652 |  | 0.98 | 0.89 | 0.069857
| 1.12 | 1.0503 |  |  | 0.87 | 0.75029
| 1.26 |  |  |  | 0.78
| 1.45 |  |  |  | 0.94
| 1.25 |  |  |  | 0.91
Fe shield |  | thickness (mm) |  | Fe shield |  | thickness (mm)
| μSv/hr | 29.3 | 0.05 |  | μSv/hr | 35.7 | 0.05
Dose Rate | 0.63 | μ | σ | Dose Rate | 0.52 | μ | σ
| 0.66 | 0.645 | 0.13065 |  | 0.5 | 0.55333 | 0.04274
| 0.62 | 0.3837 |  |  | 0.58 | 0.46785
| 0.86 |  |  |  | 0.55
| 0.45 |  |  |  | 0.62
| 0.65 |  |  |  | 0.55